## прайс
Серия | Фото | Модель | НПВ, г | d, мг | Калибр. гири | Описание | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
Аналитические весы CAS (Юж. Корея)
CAUW, CAUX, CAUY |  | CAUY-120 (I спец) | 120 | 0,1; e=1 | 100г Е2 | Режимы: Сравнения, счетный, процентный, дозирование, суммирование, гидростатические взвешивание, усреднение показаний; Особенности: 24 еденицы взвешивания; Ввод веса внешней калибровочной гири с клавиатуры; Графическая шкала нагрузок; Регистрация даты и времени измерений в соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000 (кроме моделей CAUY); Авт. отключение питания при перерывах в работе; Корпус цельнометаллический; Калибр. гири поставляются отдельно. | ЖК | d80 | RS-232 | 1762.903
|  | CAUY-220 (I спец) | 220 | 0,1; e=1 | 100÷200г E2 |  | ЖК | d80 | RS-232 | 1928.4283
|  | CAUX-120 (I спец) | 120 | 0,1; ,e=1 | Встроенной гирей (в т.ч, адаптивная калибровка) |  | ЖК | d80 | RS-232 | 1892.5452
|  | CAUX-220 (I спец) | 220 | 0,1; e=1 |  |  | ЖК | d80 | RS-232 | 2114.789
|  | CAUX-320 (I спец) | 320 | 0,1; ,e=1 |  |  | ЖК | d80 | RS-232 | 2335.8754
|  | CAUW-220 (I спец) | 220 | 0,1; ,e=1 | Встроенной гирей (в т.ч, адаптивная/плановая калибровка) |  | ЖК | d80 | RS-232 | 2374.0735
|  | CAUW-320 (I спец) | 320 | 0,1; ,e=1 |  |  | ЖК | d80 | RS-232 | 2544.229
|  | CAUW-120D (I спец) | 42/120 | 0,01/0,1; e=1 |  |  | ЖК | d80 | RS-232 | 2793.0958
|  | CAUW-220D (I спец) | 82/220 | 0,01/0,1; e=1 |  |  | ЖК | d80 | RS-232 | 3036.175
Серия | Фото | Модель | НПВ, г | d, г | Калибр. гири | Описание | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
Лабораторные весы CAS (Юж. Корея), ADAM EQUIPMENT (Англия) | [9 empty] | 0
MWP |  | MWP-150 | 150 | 0.005; e=d | 100÷150г F2 200÷300г F2 400÷600г F2 1÷1,5кг F2 2÷3кг F2 | Режимы: счетный, процентный Единиц взвешивания: 8 Особенности: Питание от сети через адаптер или от батарей; Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; Удобная клавиша навигации; Платформа из нержавеющей стали. | ЖК + подстветка | d116 | RS-232 | 261.5995
|  | MWP-300 | 300 | 0.01; e=d |  |  | ЖК + подстветка | d116 | RS-232 | 261.5995
|  | MWP-300H | 300 | 0.005; e=0,01 |  |  | ЖК + подстветка | d116 | RS-232 | 295.1676
|  | MWP-600 | 600 | 0.02; e=d |  |  | ЖК + подстветка | d116 | RS-232 | 261.5995
|  | MWP-1500 | 1500 | 0.05; e=d | 200÷300г F2 |  | ЖК + подстветка | 124x144 | RS-232 | 261.5995
|  | MWP-3000 | 3000 | 0.1; e=d |  |  | ЖК + подстветка | 124x144 | RS-232 | 261.5995
|  | MWP-3000H | 3000 | 0.05; e=0,1 |  |  | ЖК + подстветка | 124x144 | RS-232 | 295.1676
ADAM HCB |  | HCB123 (II выс) | 120 | 0,001; e=0,01 | Встроенной гирей (с ручным механизмом опускания гири) | Режимы: Счетный, процентный, суммирование; Единиц взвешивания: 15 Особенности: Крюк для взвешивания под весами; Защита от перегрузок; Работа от сети или аккумулятора; Комплектуются ветрозащитным коробом; | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 309.92
|  | HCB153 (II выс) | 150 | 0,005; e=0,01 |  |  | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 263.12
|  | HCB302 | 300 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 263.12
|  | HCB-602H (II выс) | 600 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 278.72
|  | HCB1002 (II выс) | 1000 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 302.64
|  | HCB1502 (II выс) | 1500 | 0,05; e=0,1 |  |  | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 263.12
|  | HCB3001 | 3000 | 0,1; e=1 |  |  | ЖК + подстветка | d120 | RS-232, USB | 263.12
|  | Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [7 empty] | 26
CBL |  | CBL-220H (II выс) | 220 | 0,001; e=0,01 | 100÷200г F2 | Режимы: Счетный, процентный Единиц взвешивания: 21 Особенности: Граф.шкала нагрузки. Калибровочные гири постовляются отдельно | ЖК + подстветка | 100x100 | опц. RS-232 | 686.4094
|  | CBL-320H (II выс) | 320 | 0,001; e=0,01 | 100÷300г F2 |  | ЖК + подстветка | 100x100 | опц. RS-232 | 730.3951
|  | CBL-2200H (II выс) | 2200 | 0,01; e=0,1 | 1÷2кг F2 |  | ЖК + подстветка | 160x124 | опц. RS-232 | 688.7244
|  | CBL-3200H (II выс) | 3200 | 0,01; e=0,1 | 1÷3кг F2 |  | ЖК + подстветка | 160x124 | опц. RS-232 | 730.3951
Серия | Фото | Модель | НПВ, г | d, г | Калибр. гири | Описание | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
CUX, CUW |  | CUX-220H (II выс) | 220 | 0,001; e=0,01 | 100÷200г F2 | Режимы: сравнения, счетный, процентный, гидростатическое взвешивание, усреднение показаний; Единиц взвешивания -24 Особенности: Графическая шкала нагрузки; Ввод веса внешней калибровочной гири с клавиатуры; Регистрация даты и времени измерений в соответствии с нормами GLP, GMP, ISO9000; Автоматическое отключение питания при перерывах в работе; Корпус цельнометаллический. | ЖК | 108x105 | RS-232 | 942.2213
|  | CUX-420H (II выс) | 420 | 0,001; e=0,01 | 100÷400г F1 |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 998.9398
|  | CUX-620H (II выс) | 620 | 0,001; e=0,01 | 100÷600г F1 |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 1219
|  | CUX-420S (III сред) | 420 | 0,01; e=0,1 | 100÷400г M1 |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 826
|  | CUX-820S (II выс) | 820 | 0,01; e=0,1 | 100÷800г F2 |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 942
|  | CUX-2200H (II выс) | 2200 | 0,01; e=0,1 | 1÷2кг F2 |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 942.2213
|  | CUX-4200H (II выс) | 4200 | 0,01; e=0,1 | 1÷4кг F1 |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1012.83
|  | CUX-6200H (II выс) | 6200 | 0,01; e=0,1 | 1÷6кг F1 |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1246.649
|  | CUX-4200S (III сред) | 4200 | 0,1; e=1 | 1÷4кг M1 |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 862.3524
|  | CUX-8200S (II выс) | 8200 | 0,1; e=1 | 1÷8кг F2 |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 998.9398
|  | CUW-220H (II выс) | 220 | 0,001; e=0,01 | Встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 1140.1572
|  | CUW-420H (II выс) | 420 | 0,001; e=0,01 |  |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 1198.0332
|  | CUW-620HV (I спец) | 620 | 0,001; e=0,01 |  |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 1466.5778
|  | CUW-420S (III сред) | 420 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 973.4743
|  | CUW-820S (II выс) | 820 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК | 108x105 | RS-232 | 1008.1999
|  | CUW-2200H (II выс) | 2200 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1054.5007
|  | CUW-4200H (II выс) | 4200 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1166.7802
|  | CUW-6200HV (I спец) | 6200 | 0,01; e=0,1 |  |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1437.6398
|  | CUW-4200S (III сред) | 4200 | 0,1; e=1 |  |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1051.0282
|  | CUW-8200S (II выс) | 8200 | 0,1; e=1 |  |  | ЖК | 170x180 | RS-232 | 1133.2121
CBX |  | CBX-12KH (II выс) | 12 | 0,1; e=1 | 10кг F2 | Режимы: Счетный, процентный, компараторный, суммирование, взвешивание нестаб. объектов, загрубление показаний, гидростатическое взвешивание; Особенности: Граф. шкала нагрузки; 23 Ед. взвешивания; Широкий набор принтерных функц; Металл. корпус; Платформа - нерж. сталь. | ЖК + подстветка | 345×250 | RS-232 | 1760.5879
|  | CBX-22KH (II выс) | 22 | 0,1; e=1 | 20кг F2 |  | ЖК + подстветка | 345×250 | RS-232 | 1846.2444
|  | CBX-32KH (II выс) | 32 | 0,1; e=1 | 30кг F2 |  | ЖК + подстветка | 345×250 | RS-232 | 1997.8795
|  | CBX-32KS (III сред) | 32 | 1; e=10 | 30кг F2 |  | ЖК + подстветка | 345×250 | RS-232 | 1710.24
|  | CBX-52KS (III сред) | 52 | 1; e=10 | 50кг F2 |  | ЖК + подстветка | 345×250 | RS-232 | 1828.96
XE |  | XE-300 (II выс) | 300 | 0,005; e=0,05 | 100,200,300г F2 | Режимы: Счетный, процентный. Особенности: Платформа из нержавеющей стали Функциональный ИК-сенсор Возможность работы от перезаряжаемых аккумуляторов | ЖК + подстветка | d128 | RS-232, USB | 256.8592
|  | XE-600 (II выс) | 600 | 0,01; e=0,1 | 200,400,600г F2 |  | ЖК + подстветка | d128 | RS-232, USB | 256.8592
|  | XE-1500 (II выс) | 1500 | 0,02; e=0,2 | 5, 1, 1,5кг F2 |  | ЖК + подстветка | 155x143 | RS-232, USB | 256.8592
|  | XE-3000 (II выс) | 3000 | 0,05; e=0,5 | 1, 2, 3кг F2 |  | ЖК + подстветка | 155x143 | RS-232, USB | 256.8592
|  | XE-6000 (II выс) | 6000 | 0,1; e=1 | 2, 4, 6 кг F2 |  | ЖК + подстветка | 155x143 | RS-232, USB | 256.8592
|  | Дублирующий дисплей CD-300 | [7 empty] | 58.4272
Серия | Фото | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание |  | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
Порционные весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
ED-H |  | ED-3H | 3 кг | 0.5 | Режимы: Счётный, процентный, дозирование, компараторный со звуковым сигналом, суммирование; Особенности: питание от сети через адаптер или от аккумулятора, пылезащитный кожух. |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 254.6544
|  | ED-6H | 6 кг | 1 |  |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 254.6544
|  | ED-15H | 15 кг | 2 |  |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 254.6544
|  | ED-30H | 30 кг | 5 |  |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 254.6544
AD |  | AD-2,5 | 2.5 | 0.5 | Особенности: Усреднение веса при нестабильной нагрузке Платформа из нержавеющей стали |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 181.1625
|  | AD-5 | 5 | 1 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 181.1625
|  | AD-10 | 10 | 2 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 181.1625
|  | AD-25 | 25 | 5 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 181.1625
AD-H |  | AD-5H | 5 | 0.5 | Особенности: Усреднение веса при нестабильной нагрузке Платформа из нержавеющей стали |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 262.2584
|  | AD-10H | 10 | 1 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 262.2584
|  | AD-20H | 20 | 2 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 262.2584
PW-II |  | PW-2H | 2 | 0.5 | Усреднение показаний, Комбинированное питание от сети и от батареек, Выполнены целиком из нержавеющей стали, Автоматическое отключение питания. |  | ЖК | 220x150 | - | 187.261
|  | PW-5H | 5 | 1 |  |  | ЖК | 220x150 | - | 187.261
|  | PW-10H | 10 | 2 |  |  | ЖК | 220x150 | - | 187.261
PDC |  | PDC-06 | 3/6 | 1/2 | Платформа из нержавеющей стали; Совместимы с большинством касс и POS; AD-протокол CAS; Возможно питание через USB |  | ЖК | 370x270 | RS-232, USB | 149.638
|  | PDC-15 | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 370x270 | RS-232, USB | 149.638
|  | PDC-30 | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 370x270 | RS-232, USB | 149.638
SW-I |  | SW-I-2 | 2 | 1 | Режимы: Усреднение показаний; Особенности: Комбинированное питание от сети и от батареек Автоматическое отключение питания; |  | ЖК | 239x190 | - | 102.7621
|  | SW-I-5 | 5 | 2 |  |  | ЖК | 239x190 | - | 102.7621
|  | SW-I-10 | 10 | 5 |  |  | ЖК | 239x190 | - | 102.7621
|  | SW-I-20 | 20 | 10 |  |  | ЖК | 239x190 | - | 102.7621
|  | Двусторонний дисплей | [7 empty] | 7.84
|  | Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [7 empty] | 3
|  | Платформа из нержавеющей стали | [7 empty] | 10
|  | Интерфейс RS-232 | [7 empty] | 15
|  | Платформа India 350×300×50 | [7 empty] | 17
SW-II |  | SW-II-2 | 2 | 0.5 | Режимы: Счетный, дозирование, усреднение показаний; Особенности: Питание от сети и от встроенного АКБ (20ч – 1 дисплей, 10ч – 2 дисплея); Автоматическое отключение питания. |  | Светодиодный | 239x190 | - | 122.8526
|  | SW-II-5 | 5 | 1 |  |  | Светодиодный | 239x190 | - | 122.8526
|  | SW-II-10 | 10 | 2 |  |  | Светодиодный | 239x190 | - | 122.8526
|  | SW-II-20 | 20 | 5 |  |  | Светодиодный | 239x190 | - | 122.8526
|  | SW-II-30 | 30 | 5 |  |  | Светодиодный | 239x190 | - | 122.8526
|  | Двусторонний дисплей | [7 empty] | 7.84
|  | Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика | [7 empty] | 2.1153
|  | Платформа из нержавеющей стали | [7 empty] | 9.5186
|  | Платформа India 350×300×50 | [7 empty] | 15.8644
SW-W |  | SW-5W | 5 | 2 | Питание, от сети и от батареек(с индикацией заряда); Класс защиты (IP-66); Автоматическое отключение питания; Платформа из нержавеющей стали. |  | ЖК | 247x195 | - | 199
|  | SW-10W | 10 | 5 |  |  | ЖК | 247x195 | - | 199
|  | SW-20W | 20 | 10 |  |  | ЖК | 247x195 | - | 199
|  | Двусторонний дисплей | [7 empty] | 11
Серия | Фото | Модель | 214 | d, г | Описание |  | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
SWN |  | SWN-3 | 1,5/3 | 0,5/1 | Режимы: Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения, счетный режим, дозирование Особенности: питание от сети и от батареек |  | ЖК | 226x187 | опц RS232/USB | 95.617
|  | SWN-6 | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК | 226x187 | опц RS232/USB | 95.617
|  | SWN-15 | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 226x187 | опц RS232/USB | 95.617
|  | SWN-30 | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 226x187 | опц RS232/USB | 95.617
|  | Аккумулятор | [7 empty] | 5
|  | Двусторонний дисплей | [7 empty] | 8
|  | Платформа из нержавеющей стали | [7 empty] | 10
|  | Интерфейс USB | [7 empty] | 8
|  | Интерфейс RS-232 | [7 empty] | 8
SWN-W |  | SWN-3CW | 1,5/3 | 0,5/1 | Режимы: Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения, счетный режим, дозирование Особенности: степень пылевлагозащиты - IP68; питание от сети и от батареек; нержавеющая платформа; влагозащищенный разъем питания |  | ЖК | 237x192 | - | 169.3594
|  | SWN-6CW | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК | 237x192 | - | 169.3594
|  | SWN-15CW | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 237x192 | - | 169.3594
|  | SWN-30CW | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 237x192 | - | 169.3594
RE-260 |  | RE-260 250г | 0.25 | 0.05 | Не внесены в Госреестр. Счетный режим, 4 ед измерения веса; Питание от батареек (до 120 ч) |  | ЖК | 62x72 | - | 66
|  | RE-260 500г | 0.5 | 0.1 |  |  | ЖК | 62x72 | - | 66
FW |  | FW500-C-06 | 3/6 | 1/2 | Пылеводозащитное исполнение по классу IP69K Платформа и корпус из нержавеющей стали Уравновешивание тары Взвешивание нестабильных грузов Автоматическое отключение Автоматический переход в ждущий режим (только для исполнения “E”) |  | ЖК | 247x212 | - | 234
|  | FW500-C-15 | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 247x212 | - | 234
|  | FW500-C-30 | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 247x212 | - | 234
|  | FW500-E-06 | 3/6 | 1/2 |  |  | Светодиодный | 247x212 | - | 265.7004
|  | FW500-E-15 | 6/15 | 2/5 |  |  | Светодиодный | 247x212 | - | 265.7004
|  | FW500-E-30 | 15/30 | 5/10 |  |  | Светодиодный | 247x212 | - | 265.7004
Счетные весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
CS |  | CS-2,5 | 2.5 | 0.5 | Особенности: Ввод известного веса тары в память весов с помощью клавиатуры; Возможность ввода в память весов известного штучного веса с помощью клавиатуры; |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 279.6534
|  | CS-5 | 5 | 1 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 279.6534
|  | CS-10 | 10 | 2 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 279.6534
|  | CS-25 | 25 | 5 |  |  | ВЛ | 340x215 | RS-232 | 279.6534
EC |  | EC-3 | 3 | 0.5 | Режимы: Компараторный (дозирование); Память штучного веса на 200 товаров. Особенности: автомат. откл. питания; Питание от сети или от перезаряжаемых батарей;Пылезащитный кожух в комплекте; платформа- нерж. сталь |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 314
|  | EC-6 | 6 | 1 |  |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 314
|  | EC-15 | 15 | 2 |  |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 314
|  | EC-30 | 30 | 5 |  |  | ЖК + подстветка | 306x222 | RS-232 | 314
Напольные весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
PB |  | PB-30 | 30 | 5/10 | Особенности: Легкотранспортируемые переносные весы; Питание от сети и аккумулятора; Автоматическое отключение питания; |  | ЖК | 355x443 | опц. RS-232 | 286
|  | PB-60 | 60 | 10/20 |  |  | ЖК | 355x443 | опц. RS-232 | 286
|  | PB-150 | 150 | 20/50 |  |  | ЖК | 355x443 | опц. RS-232 | 286
|  | PB-200 | 200 | 50/100 |  |  | ЖК | 355x443 | опц. RS-232 | 286
Серия | Фото | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание |  | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
DBII-E |  | DBII-60E | 30/60 | 10/20 | Комб. питание; Индикация разряда батареи; Сумм. показаний; Взвешивание нестабильных грузов. |  | Светодиодный | 360x460 | RS-232 | 242
|  | DBII-150E | 60/150 | 20/50 |  |  | Светодиодный | 360x460 | RS-232 | 242
DL |  | DL-60 | 60 | 20 | Режимы: Cчётный, дозирования (компараторный) Особенности: Комбинированное питание; Усреднения показаний при нестабильных нагрузках |  | ЖК | 370x500 | RS-232 | 289.0439
|  | DL-100 | 100 | 50 |  |  | ЖК | 370x500 | RS-232 | 289.0439
|  | DL-150 | 150 | 50 |  |  | ЖК | 370x500 | RS-232 | 311.1775
|  | DL-200 | 200 | 100 |  |  | ЖК | 370x500 | RS-232 | 311.1775
DBI-H |  | DB-1H 60 | 60 | 10/20 | Особенности: Литая платформа с рифленной крышкой из нержавеющей стали. |  | ВЛ | 390x510 | RS-232 | 290
|  | DB-1H 150 | 150 | 20/50 |  |  | ВЛ | 390x510 | RS-232 | 290
|  | DB-1H 200 | 200 | 50 |  |  | ВЛ | 390x510 | RS-232 | 290
DB-II LCD |  | DB-II 300LCD | 300 | 50/100 | Особенности: Крепление индикатора с регулируемым углом наклона по горизонтали и вертикали; Суммирование; Усреднение показаний при нестабильной нагрузке. |  | ЖК | 600x700 | RS-232 | 483.12
|  | DB-II 300LCD | 300 | 50/100 |  |  | ЖК | 800x900 | RS-232 | 522.4607
|  | DB-II 300LCD | 300 | 50/100 |  |  | ЖК | 700x800 | RS-232 | 558.311
|  | DB-II 600LCD | 300/600 | 100/200 |  |  | ЖК | 600x700 | RS-232 | 500.4309
|  | DB-II 600LCD | 300/600 | 100/200 |  |  | ЖК | 700x800 | RS-232 | 539.7417
|  | DB-II 600LCD | 300/600 | 100/200 |  |  | ЖК | 800x900 | RS-232 | 585.8409
HD |  | HD-60 | 30/60 | 10/20 | Уравновешивание тары; Режим дозирования, счетный; Автоматическое отклонение; Аккумулятор в комплекте. |  | ЖК | 400x500 | опц. RS-232 | 190.2976
|  | HD-150 | 60/150 | 20/50 |  |  | ЖК | 400x500 | опц. RS-232 | 190.2976
|  | HD-300 | 150/300 | 50/100 |  |  | ЖК | 400x500 | опц. RS-232 | 199.5039
BW |  | BW-6RB | 6 | 2 | Режимы: Счетный, компораторный Особенности: Влагозащищенные IP-65; Комбинированное питание. |  | ЖК | 280x280 | RS-232 | 542
|  | BW-15RB | 15 | 5 |  |  | ЖК | 280x280 | RS-232 | 542
|  | BW-30RB | 30 | 10 |  |  | ЖК | 280x280 | RS-232 | 542
|  | BW-60RB | 60 | 20 |  |  | ЖК | 405x525 | RS-232 | 560
|  | BW-150RB | 150 | 50 |  |  | ЖК | 405x525 | RS-232 | 560
ND |  | ND-300E | 300 | 50/100 | Особенности: Автом. отслеживание нуля; Жесткая конструкция. |  | ВЛ | 456x645 | RS-232 | 432.32
AC |  | AC-25 | 25 | 5 | Режимы: счетный режим автоматическое отслеживание нуля многократное тарирование |  | Вл (тройной) | 390x510 | - | 442.6925
|  | AC-50 | 50 | 10 |  |  | Вл (тройной) | 390x510 | - | 442.6925
|  | AC-100 | 100 | 20 |  |  | Вл (тройной) | 390x510 | - | 442.6925
HB |  | HB-30 | 30 | 5 | Режимы: уравн. тары; суммирование; дозирование; счетный; взвешивание в процентах; 4 ед. взвешивания. Особенности: повышенная точность, плафторма из нержавеющей стали,возможность взвешивания нестабильных грузов, АКБ в комплекте. |  | ЖК + подстветка | 400x500 | RS-232 | 353.28
|  | HB-75 | 75 | 10 |  |  | ЖК + подстветка | 400x500 | RS-232 | 353.28
|  | HB-150 | 150 | 20 |  |  | ЖК + подстветка | 400x500 | RS-232 | 353.28
|  | HB-250 | 250 | 50 |  |  | ЖК + подстветка | 400x500 | RS-232 | 353.28
Серия | Фото | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание |  | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
Торговые весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
AP |  | AP-1 6M | 6 | 1/2 | Особенности: Определение веса и стоимости товара; Учет веса тары; Память на 7 цен товаров |  | ВЛ | 220x340 | RS-232 | 236.9998
|  | AP-1 15M | 15 | 2/5 |  |  | ВЛ | 220x340 | RS-232 | 236.9998
|  | AP-1 15M BigTray | 15 | 2/5 |  |  | ВЛ | 255x440 | RS-232 | 244.3412
|  | AP-1 30M BigTray | 30 | 5/10 |  |  | ВЛ | 255x440 | RS-232 | 244.3412
|  | AP-1 6EX | 6 | 1/2 | Особенности: Память на 28 цен товаров; Косвенная память на 172 цен товаров; Накопление суммы продаж за день Добавление цены штучного товара |  | ВЛ | 220x340 | RS-232 | 246.0306
|  | AP-1 15EX | 15 | 2/5 |  |  | ВЛ | 220x340 | RS-232 | 246.0306
|  | AP-1 15EX BigTray | 15 | 2/5 |  |  | ВЛ | 255x440 | RS-232 | 253.1974
|  | AP-1 30EX BigTray | 30 | 5/10 |  |  | ВЛ | 255x440 | RS-232 | 253.1974
ER-JR |  | ER-JR-06CB | 3/6 | 1/2 | Режимы: Память на 4 цены товара; Выборка массы тары; Особенности: Автомат. откл. питания; Питание от сети и от аккумулятора (без подсветки до 180часов); Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика; Отсоединяемый шнур электропитания; |  | ЖК | 290x209 | RS-232 | 160.9634
|  | ER-JR-15CB | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 290x209 | RS-232 | 160.9634
|  | ER-JR-30CB | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 290x209 | RS-232 | 160.9634
|  | ER-JR-06CBU | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК | 290x209 | RS-232 | 175.2214
|  | ER-JR-15CBU | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 290x209 | RS-232 | 175.2214
|  | ER-JR-30CBU | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 290x209 | RS-232 | 175.2214
PR-II |  | PR-06B (LCD,II) | 3/6 | 1/2 | Режимы: Суммирование стоимости покупок; Выборка массы тары. Особенности: Индикатор разрядки АБ и переход в спящий режим; 7 клавиш прямого вызова товара (PLU); Питание от сети и от аккумулятора; Расчет сдачи; Платформа из нержавеющей стали. |  | ЖК + подстветка | 320x210 | опц | 125
|  | PR-15B (LCD,II) | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК + подстветка | 320x210 | опц | 125
|  | PR-30B (LCD,II) | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК + подстветка | 320x210 | опц | 125
|  | PR-06P (LCD,II) | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК + подстветка | 320x210 | опц | 138
|  | PR-15P (LCD,II) | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК + подстветка | 320x210 | опц | 138
|  | PR-30P (LCD,II) | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК + подстветка | 320x210 | опц | 138
|  | Интерфейс USB | [7 empty] | 8
|  | Интерфейс RS-232 | [7 empty] | 8
PDS-II |  | PDSII-15S | 15 | 5 | поставляется без сканера регулируемая высота стойки весового индикатора автоматическое выставление нуля сканеры для установки: PDSII-M - Metrologic PDSII-D - Datalogic |  | Светодиодный | 299x299x20 | RS-232 | 628.16
|  | PDSII-15M | 15 | 5 |  |  | ЖК | 299x299x20 | RS-232 | 448
|  | PDSII-15D | 15 | 5 |  |  | ЖК | 299x299x20 | RS-232 | 448
|  | PDSII-15H | 15 | 5 |  |  | ЖК | опр. моделью сканера | RS-232 | 436.8705
Серия | Фото | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание |  | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
Торговые весы с печатью этикеток CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
CL7000 |  | CL7000-06S | 3/6 | 1/2 | Память: 10000 товаров; См. картридж этикеток; Скорость печати 100м/с; ПО CL-Works; Кол-во иконок товаров на экране: 28, 40, 54; Интерфесы:RS-232C, Ethernet, USB, PS/2, кассовый. |  | Цв. Сенсорный 15" | 380x250 | см. в описании | 3319.4985
|  | CL7000-15S | 6/15 | 2/5 |  |  | Цв. Сенсорный 15" | 380x250 | см. в описании | 3319.4985
|  | CL7000-30S | 15/30 | 5/10 |  |  | Цв. Сенсорный 15" | 380x250 | см. в описании | 3319.4985
|  | Дополнительный картридж для этикеток | [7 empty] | 58.24
|  | Wi-Fi | [7 empty] | 195.52
CL3000J |  | CL3000J-06B | 3/6 | 1/2 | Память: 10000 товаров, состав до 2100 символов; Интерфейсы: RS-232, Ethernet, USB, LAN, PJ11 (wi-fi опц.); Подд. штрихкоды: UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, GS1 Databar Extended Stacked; ПО CL-Works; Поддержка протокола обмена данными с CL5000 и CL5000J |  | ЖК | 380x250 | см. в описании | 648.3999
|  | CL3000J-15B | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 380x250 | см. в описании | 648.3999
|  | CL3000J-30B | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 380x250 | см. в описании | 648.3999
|  | CL3000J-06P | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК | 380x250 | см. в описании | 676.1277
|  | CL3000J-15P | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 380x250 | см. в описании | 676.1277
|  | CL3000J-30P | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 380x250 | см. в описании | 676.1277
CL3000 |  | CL3000-06B | 3/6 | 1/2 | Память: 10000 товаров, состав до 2100 символов; См. картридж этикеток; Скорость печати 100мм/с; ПО CL-Works; Поддержка протокола обмена данными с CL5000 и CL5000J. |  | ЖК | 376x246 | RS-232, TCP/IP | 763.62
|  | CL3000-15B | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 376x246 | RS-232, TCP/IP | 763.62
|  | CL3000-30B | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 376x246 | RS-232, TCP/IP | 763.62
|  | CL3000-06P | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК | 376x246 | RS-232, TCP/IP | 789.0947
|  | CL3000-15P | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 376x246 | RS-232, TCP/IP | 789.0947
|  | CL3000-30P | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 376x246 | RS-232, TCP/IP | 789.0947
|  | CL3000-15H | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 357x289 | RS-232, TCP/IP | 789.0947
|  | Беспроводное соединение WiFi | [7 empty] | 196
CL5000J |  | CL5000J-06IB | 3/6 | 1/2 | Память: 6000 товаров, 1000 прямых сообщений и 200 доп. cообщений. Особенности: Термоголовка с ресурсом 50км; ПО CL-Works; Быстрая замена картриджа |  | ЖК | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 871.9513
|  | CL5000J-15IB | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 871.9513
|  | CL5000J-30IB | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 871.9513
|  | CL5000J-06IP | 3/6 | 1/2 |  |  | ЖК | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 900.241
|  | CL5000J-15IP | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 900.241
|  | CL5000J-30IP | 15/30 | 5/10 |  |  | ЖК | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 900.241
|  | CL5000J-15IH | 6/15 | 2/5 |  |  | ЖК | 430x290 | RS-232, TCP/IP | 1506.36
|  | CL5000J-15IS | 6/15 | 2/5 |  |  | весы самообслуж. | 380x244 | RS-232, TCP/IP | 1492.7598
|  | Беспроводное соединение WiFi | [7 empty] | 264.576
LP |  | LP-06 (1.6) | 3/6 | 1/2 | Память: 4000 наименований, 1000 сообщений по 8 строк; Особенности: Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ; Большое количество форматов этикетки; Функции обмена данными с компьютером; |  | ВЛ | 285x385 | RS-232 | 1020
|  | LP-15 (1.6) | 6/15 | 2/5 |  |  | ВЛ | 285x385 | RS-232 | 1020
|  | LP-30 (1.6) | 15/30 | 5/10 |  |  | ВЛ | 285x385 | RS-232 | 1020
|  | LP-06R (1.6) | 3/6 | 1/2 |  |  | ВЛ | 285x385 | RS-232 | 1122.6338
|  | LP-15R (1.6) | 6/15 | 2/5 |  |  | ВЛ | 285x385 | RS-232 | 1122.6338
|  | LP-30R (1.6) | 15/30 | 5/10 |  |  | ВЛ | 285x385 | RS-232 | 1122.6338
|  | Ethernet | [7 empty] | 77
|  | ПО для ввода информации о товарах (TCP/IP) | [7 empty] | 86.24
|  | ПО для редактирования этикетки | [7 empty] | 29.6136
Серия | Фото | Модель | НПВ, кг | d, г | Описание |  | Тип дисплея | Размер платформы, мм | Интерфейс | Цена без НДС
Крановые весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
THA (Caston I) |  | 0,5 THA | 500 | 200 | Крановые весы эконом-класса для небольших нагрузок Особенности: Уравновешивание тары; Взвешивание нестабильных грузов; Автоматический переход в ждущий режим; Индикация уровная заряда АКБ; Зарядное устройство + АКБ в комплекте. Дальность действия ИК пульта до 10м |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 618.9064
|  | 1 THA | 1000 | 500 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 633.1648
|  | 2 THA | 2000 | 1000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 633.1648
|  | 3 THA | 3000 | 1000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 676.5547
|  | 5 THA | 5000 | 2000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 729.8291
CAS THD (Caston III) |  | 1 THD | 1000 | 500 | Крановые весы с высоким классом пылевлагозащиты. Особенности: Автономное питание (2 перезаряжаемые Ni-Cd аккумуляторные батареи), время непрерывной работы 48ч; Класс защиты от пыли и влаги IP65; Пульт дистанционного управления в комплекте; Уравновешивание тары; Взвешивание нестабильных грузов; Зарядное устройство + акумулятор в комплекте; Поворотная конструкция крюка. Дальность действия ИК пульта до 10м |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 1093.12
|  | 2 THD | 2000 | 1000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 1220.5507
|  | 3 THD | 3000 | 2000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 1346.3291
|  | 5 THD | 5000 | 2000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 1345.7937
|  | 10 THD | 10000 | 5000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 2570.3091
|  | 15 THD | 15000 | 10000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 3016.6642
|  | 20 THD | 20000 | 10000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 3337.796
|  | 30 THD | 30000 | 20000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 7106.5779
|  | 50 THD | 50000 | 20000 |  |  | Светодиодный | - | ИК пульт | 11147.8427
|  | 1 THD с пультом TWN | 1000 | 500 | Крановые весы c многофункциональным пультом управления TWN Особенности: Дальность действия пульта 100 метров Возможность загрузки и выгрузки списка товаров на персональный компьютер посредством USB интерфейса Опции: RS -232, TCP/IP, WI-FI |  | Светодиодный | - | Пульт Bluetooth | 1862.56
|  | 2 THD с пультом TWN | 2000 | 1000 |  |  | Светодиодный | - | Пульт Bluetooth | 2102.4744
|  | 5 THD с пультом TWN | 5000 | 2000 |  |  | Светодиодный | - | Пульт Bluetooth | 2214.0328
|  | 10 THD с пультом TWN | 10000 | 5000 |  |  | Светодиодный | - | Пульт Bluetooth | 3323.4112
|  | 15 THD с пультом TWN | 15000 | 10000 |  |  | Светодиодный | - | Пульт Bluetooth | 3711.713
|  | 20 THD с пультом TWN | 20000 | 10000 |  |  | Светодиодный | - | Пульт Bluetooth | 3775.7746
Складские весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
CPS |  | 1 CPS | 1000 | 500 | Весы складские с П-образной платформой для взвешивания грузов, установленных на поддоне. Питание от АКБ; IP65 |  | Светодиодный | 1072x580x85 | - | 1329
|  | 2 CPS | 2000 | 1000 |  |  | Светодиодный | 1072x580x85 | - | 1329
|  | Встроенный принтер | [7 empty] | 507.52
Автомобильные весы CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
RW |  | RW-10-2 | 10000 | 5000 |  |  | ЖК | 900x500x39 | RS-232, USB | 6341
|  | RW-15-2 | 15000 | 10000 |  |  | ЖК | 900x500x39 | RS-232, USB | 6341
|  | Пасивная площадка | [7 empty] | 159.12
Серия | Фото | Модель | Описание | [6 empty] | Цена без НДС
Упаковочное оборудование CAS (Юж. Корея) | [9 empty] | 0
CNW |  | CNW 460 | Упаковочный стол Корпус - из нержавеющей стали. Термостат - Встроенный. Габариты 460 × 600 × 130 мм / 520 × 600 × 130 мм Особенности: Тефлоновое покрытие горячего стола. Нагреваемая рабочая поверхность 129 х 390 мм. | [6 empty] | 116.4498
|  | CNW 520 | [7 empty] | 137.0421
CNT |  | CNT-200/2 | Настольный механический импульсный сварщик Запаечный шов 2 x 200/2 х 300 / 2 х 400 мм; 5 уровней регулировки времени нагрева плёнки. Запайка плёнки толщиной от 0,04 до 0,6 мм. Тип нагревательного элемента: Нихромовый нагревательный элемент. Питание: 110-120 или 220-240 В. | [6 empty] | 77.3083
|  | CNT-300/2 | [7 empty] | 87.1951
|  | CNT-400/2 | [7 empty] | 104.413
CXP |  | CXP-400/5 | Настольный механический импульсный сварщик Запаечный шов длинной от 200 до 400 мм.; Ширина шва 2 или 5 мм; 8 уровней регулировки времени нагрева плёнки. Запайка плёнки толщиной от 0,03 до 1,0 мм. Нихромовый нагревательный элемент.Питание: 110-120 или 220-240 В. ; ОПЦИЯ: С - механический нож для обрезки плёнки. | [6 empty] | 140.0777
|  | CXP-400/5C | [7 empty] | 169.5322
|  | CXP-400/2 | [7 empty] | 111.4113
|  | CXP-400/2C | [7 empty] | 145.5365
|  | CXP-300/2 | [7 empty] | 101.6045
|  | CXP-300/2C | [7 empty] | 123.5653
|  | CXP-300/5 | [7 empty] | 120.8965
|  | CXP-300/5C | [7 empty] | 147.5579
|  | CXP-200/2C | [7 empty] | 101.6045
CNI |  | CNI-450/5W | Напольный механический импульсный сварщик CNI Запаечный шов 5 х 450 / 5 х 600 / 5 х 800 мм. ;Регулировка времени нагрева плёнки. Запайка плёнки толщиной от 0,03 до 0,45 мм. ;Тип нагревательного элемента ;Нихромовый нагревательный элемент. Питание:110-120 или 220-240 В.; ОПЦИЯ: W - 2 нагревательных элемента. | [6 empty] | 581.6892
|  | CNI-600/5W | [7 empty] | 851.0252
|  | CNI-800/5 | [7 empty] | 951.1138
CTP320 |  | CTP – 320 | Запайщик лотков CTP Габариты: 305 × 350 × 280 мм; Размер плёнки: 150 мм х 200 м ; Толщина плёнки: 52 мкм; Особенности: Запайщик лотков позволяет герметично упаковывать в пластиковую тару различные пищевые продукты; Низкое энергопотребление. Применяется в торговых залах супермаркетов, цехах производства полуфабрикатов, горячих обедов и пр. | [6 empty] | 676